附件3

**调压箱设备明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **主要项目** | **工作事项** | **更换类型** | **备注** |
| **调压器** | 指挥器皮膜 | 检查 |  | 停气操作 |
| 指挥器阀口 | 清理 |  |
| 指挥器弹簧 | 检查、校准 |  |
| 指挥器密封圈 | 检查 |  |
| 主阀口垫 | 检查、清理 | **免费** |
| 主阀口密封圈 | 检查 | **免费** |
| 皮膜 | 检查、清理 |  |
| 主阀口 | 检查、清理 |  |
| 信号管 | 检查、紧固 | **免费** |
| **切断阀** | 主阀口 | 检查、清理 |  |
| 信号管 | 检查 | **免费** |
| 密封圈 | 检查 | **免费** |
| 阀口垫 | 检查、清理 | **免费** |
| 指挥器弹簧 | 检查、校准 |  |
| **放散阀** | 压力弹簧 | 检查、校准 |  |
| 皮膜（含指挥器） | 检查、清理 |  |
| 阀口 | 检查、清理 |  |
| 密封圈 | 检查 |  |
| **过滤器** | 虑芯 | 检查、清理 |  |
| 差压表 | 检查、校准 |  |
| 密封圈 | 检查 | **免费** |
| **其它** | 压力表 | 检查、校准 | **免费** |
| 阀门 | 检查 |  |
| 法兰垫片 | 检查 | **免费** |