|  |
| --- |
| **附件2：中国科技馆10KV配电室电力设备预防性试验及维护项目报价表** |
| 招标单位：中国科技馆 |  单位：元 |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 试验项目 | 备 注 |
| 1 | 10KV变压器试验 | 台 | 8 | 0.00  | 0.00 | 绝缘遥测、耐压试验、直流电阻 |  |
| 2 | 10KV高压柜 试验 | 面 | 16 | 0.00  | 0.00 | 绝缘摇测、交流耐压 试验 |  |
| 3 | 10KV高压柜开关试验 | 台 | 11 | 0.00  | 0.00 | 绝缘摇测、交流耐压 试验 |  |
| 4 | 10KV高压 母线 | 段 | 2 | 0.00 | 0.00 | 绝缘摇测、交流耐压 试验 |  |
| 5 | 10KV电力 电缆试验 | 条 | 8 | 0.00  | 0.00 | 绝缘摇测、交流耐压 试验 |  |
| 6 | 10KV PT&CT试验 | 个 | 37 | 0.00  | 0.00 | 绝缘摇测、交流耐压 试验 |  |
| 7 | 避雷器试验 | 组 | 8 | 0.00  | 0.00 | 绝缘摇测、泄漏电流 试验 |  |
| 8 | 继电保护自动装置综合调试 | 路 | 11 | 0.00  | 0.00 | 1、过流动作值调试 2、过流返回值调试 3、速断动作值调试 4、过流动作时间调试 5、速断动作时间调试 6、零序动作值调试 7、零序返回值调试 8、零序动作时间调试  |  |
| 9 | 变压器清检 | 台 | 8 | 0.00  | 0.00 | 清扫、检查、紧固 |  |
| 10 | 母线清检 | 条 | 24 | 0.00 | 0.00 |  | 变压器母线箱至主进开关上口 |
| 11 | 高压柜清检 | 面 | 16 | 0.00  | 0.00 | 清扫、检查、紧固 |  |
| 12 | 总计（增值税率 %） | ￥0.00 |  含税价 |
| 合计费用： （含税价） |

联系人：

电话：

报价日期：

单位：（盖章）