给排水维修材料采购货物清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 品牌 | 单价 | 分项合计 | 备注  （计划采购数量） |
| 1 | 蹲坑感应器 |  | 1套 | 华尔杰 |  |  | 暗装交直流自动加手动 |
| 2 | 蹲便器 | HGC | 1套 | 合成 |  |  |  |
| 3 | 小便斗感应器 | AF3422NB | 1套 | 华尔杰 |  |  | 暗装交直流自动加手动 |
| 4 | 小便器 | HCG | 1个 | 合成 |  |  |  |
| 5 | 小便斗洒水器 | HCG | 1个 | 合成 |  |  |  |
| 6 | 小便斗排水皮塞 |  | 1个 | 合成 |  |  |  |
| 7 | 坐便器皮塞 |  | 1个 | 合成 |  |  |  |
| 8 | 感应水龙头 | M-3688 | 1个 | 莫顿 |  |  |  |
| 9 | 水龙头起泡器 | 24mm | 1个 |  |  |  | 外丝 |
| 10 | 脸盆下水口 | T932 | 1个 | 古登 |  |  | 不锈钢 |
| 11 | 脸盆下水管 |  | 1个 | 古登 |  |  |  |
| 12 | 洗菜池下水口 | 110mm | 1个 |  |  |  | 加长内丝不锈钢 |
| 13 | 墩布池 | SF322N | 1个 | HCG |  |  |  |
| 14 | 墩布池下水口 | 50mm | 1个 |  |  |  |  |
| 15 | 墩布池下水管 | 32mm | 1个 |  |  |  |  |
| 16 | 小号墩布池 | 34cm | 1个 |  |  |  | 方形四角 |
| 17 | 墩布池下水口 | 40mm | 1个 |  |  |  |  |
| 18 | 八字阀 | 4分 | 1个 | 特陶 |  |  | 铜 |
| 19 | 上水管软 | 300mm | 1根 | 日丰 |  |  |  |
| 20 | 上水管软 | 400mm | 1根 | 日丰 |  |  |  |
| 21 | 上水管软 | 500mm | 1根 | 日丰 |  |  |  |
| 22 | 上水管软 | 1000mm | 1根 | 日丰 |  |  |  |
| 23 | 水龙头 | 短 | 1根 | 特陶 |  |  |  |
| 24 | 水龙头 | 加长 | 1根 | 特陶 |  |  |  |
| 25 | 立式水龙头 | GD-5156 | 1个 | 古登 |  |  | 单柄 |
| 26 | 冷热水龙头 | GD-5181 | 1个 | 古登 |  |  | 水房单柄龙头 |
| 27 | 摇摆水龙头 | 六角半自动 | 1个 | 益众 |  |  | 大灶 |
| 28 | 冷热水龙头 | 041012 | 1个 | 华帝 |  |  | 脸盆水龙头 |
| 29 | 开水器水龙头 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 30 | 脚踏式水龙头 |  | 1个 | 牧滨 |  |  | 餐厅凉菜 |
| 31 | 生料带 | 20M | 1箱 | 龙牌 |  |  |  |
| 32 | 淋浴混水器 | 暗装 | 1个 |  |  |  |  |
| 33 | 淋浴喷头 | 15 | 1个 | 荣事达 |  |  |  |
| 34 | 浮球液位控制器 | MD-UK221 | 1个 | 凯祥 |  |  |  |
| 35 | 自动排气阀 | ø15 | 1个 | 金博 |  |  |  |
| 36 | 自动排气阀 | ø20 | 1个 | 金博 |  |  |  |
| 37 | 绿化取水器 | ø20 | 1个 | 弘晨 |  |  |  |
| 38 | 绿化取水器 | ø25 | 1个 | 弘晨 |  |  |  |
| 39 | 绿化取水阀箱 | 6寸 | 1个 |  |  |  |  |
| 40 | 绿化阀门箱 | 14寸 | 1个 |  |  |  |  |
| 41 | 绿化内丝喷头 | ø15 | 1个 | 弘晨 |  |  | 升降式 |
| 42 | 铜球阀 | DN15 | 1个 | 埃美柯 |  |  |  |
| 43 | 铜球阀 | DN20 | 1个 | 埃美柯 |  |  |  |
| 44 | 铜球阀 | DN25 | 1个 | 埃美柯 |  |  |  |
| 45 | 铜球阀 | DN32 | 1个 | 埃美柯 |  |  |  |
| 46 | 铜球阀 | DN40 | 1个 | 埃美柯 |  |  |  |
| 47 | 铜球阀 | DN50 | 1个 | 埃美柯 |  |  |  |
| 48 | 铜闸阀 | DN15 | 1个 | 埃美柯 |  |  |  |
| 49 | 铜闸阀 | DN20 | 1个 | 埃美柯 |  |  |  |
| 50 | 铜闸阀 | DN25 | 1个 | 埃美柯 |  |  |  |
| 51 | 铜闸阀 | DN32 | 1个 | 埃美柯 |  |  |  |
| 52 | 铜闸阀 | DN40 | 1个 | 埃美柯 |  |  |  |
| 53 | 铜闸阀 | DN50 | 1个 | 埃美柯 |  |  |  |
| 54 | 闸 阀 | Z41H-16 | 1个 | LY |  |  | DN125、L320MM |
| 55 | 柱塞阀 | J41H-16 | 1个 | FGO |  |  | DN80、L290MM |
| 56 | 截止阀 | J41H-16 | 1个 | FGO |  |  | DN65、L290MM |
| 57 | 柱塞阀 | U41S-16 | 1个 | 中泉 |  |  | DN65、L290MM |
| 58 | 柱塞阀 | U41S-16 | 1个 | 中泉 |  |  | DN100、L290MM |
| 59 | 手柄蝶阀 | D71X-16 | 1个 | 熔青 |  |  | DN50 |
| 60 | 手柄蝶阀 | D71X-16 | 1个 | 熔青 |  |  | DN65 |
| 61 | 手柄蝶阀 | D71X-16 | 1个 | 熔青 |  |  | DN80 |
| 62 | 手柄蝶阀 | D71X-16 | 1个 | 熔青 |  |  | DN100 |
| 63 | 手柄蝶阀 | D71X-16 | 1个 | 熔青 |  |  | DN125 |
| 64 | 软连接 | DN80\*150 | 1个 |  |  |  | 304、DN80 |
| 65 | 对夹式止回阀 | H71 | 1个 |  |  |  | 304、DN80、L60 |
| 66 | 对夹式止回阀 | H71 | 1个 |  |  |  | 304、DN65、L60 |
| 67 | 止回阀 | H44H-16 | 1个 | 中泉 |  |  | DN125、L180MM |
| 68 | 碟形止回阀 | DH77X-16 | 1个 | 中泉 |  |  | DN125、L80MM |
| 69 | 消声止回阀 | HC41X-16 | 1个 | 中泉 |  |  | DN50、L120MM |
| 70 | 水表 | DN15 | 1块 | 京水 |  |  |  |
| 71 | 水表 | DN20 | 1块 | 京水 |  |  |  |
| 72 | 水表 | DN25 | 1块 | 京水 |  |  |  |
| 73 | 水表 | DN32 | 1块 | 京水 |  |  |  |
| 74 | 水表 | DN40 | 1块 | 京水 |  |  |  |
| 75 | 水表 | DN50 | 1块 | 京水 |  |  |  |
| 76 | 水表 | DN65 | 1块 | 京水 |  |  |  |
| 77 | 水表 | DN80 | 1块 | 京水 |  |  |  |
| 78 | 水表 | DN100 | 1块 | 京水 |  |  |  |
| 79 | 立式水表 | DN15 | 1块 | 京水 |  |  | 下进上出 |
| 80 | 立式水表 | DN20 | 1块 | 京水 |  |  | 下进上出 |
| 81 | 立式水表 | DN25 | 1块 | 京水 |  |  | 下进上出 |
| 82 | 立式水表 | DN32 | 1块 | 京水 |  |  | 下进上出 |
| 83 | 镀锌钢管 | ø15 | 1根 | 天津利达 |  |  |  |
| 84 | 镀锌钢管 | ø20 | 1根 | 天津利达 |  |  |  |
| 85 | 镀锌钢管 | ø25 | 1根 | 天津利达 |  |  |  |
| 86 | 镀锌钢管 | ø32 | 1根 | 天津利达 |  |  |  |
| 87 | 镀锌钢管 | Ø40 | 1根 | 天津利达 |  |  |  |
| 88 | 镀锌钢管 | Ø50 | 1根 | 天津利达 |  |  |  |
| 89 | 铁对丝 | ø15 | 1个 |  |  |  |  |
| 90 | 铁对丝 | ø20 | 1个 |  |  |  |  |
| 91 | 铁对丝 | ø25 | 1个 |  |  |  |  |
| 92 | 铁对丝 | ø32 | 1个 |  |  |  |  |
| 93 | 铁对丝 | Ø40 | 1个 |  |  |  |  |
| 94 | 铁对丝 | Ø50 | 1个 |  |  |  |  |
| 95 | 铁弯头 | ø15 | 1个 |  |  |  |  |
| 96 | 铁弯头 | ø20 | 1个 |  |  |  |  |
| 97 | 铁弯头 | ø25 | 1个 |  |  |  |  |
| 98 | 铁弯头 | ø32 | 1个 |  |  |  |  |
| 99 | 铁弯头 | ø40 | 1个 |  |  |  |  |
| 100 | 铁弯头 | ø50 | 1个 |  |  |  |  |
| 101 | 铁三通 | ø15 | 1个 |  |  |  |  |
| 102 | 铁三通 | ø20 | 1个 |  |  |  |  |
| 103 | 铁三通 | ø25 | 1个 |  |  |  |  |
| 104 | 铁三通 | ø32 | 1个 |  |  |  |  |
| 105 | 铁三通 | ø40 | 1个 |  |  |  |  |
| 106 | 铁三通 | ø50 | 1个 |  |  |  |  |
| 107 | 铁四通 | ø15 | 1个 |  |  |  |  |
| 108 | 铁四通 | ø20 | 1个 |  |  |  |  |
| 109 | 铁管箍 | ø15 | 1个 |  |  |  |  |
| 110 | 铁管箍 | ø20 | 1个 |  |  |  |  |
| 111 | 铁管箍 | ø25 | 1个 |  |  |  |  |
| 112 | 铁管箍 | ø32 | 1个 |  |  |  |  |
| 113 | 铁管箍 | ø40 | 1个 |  |  |  |  |
| 114 | 铁管箍 | ø50 | 1个 |  |  |  |  |
| 115 | 熟铁管箍 | ø15 | 1个 | 国标 |  |  |  |
| 116 | 熟铁管箍 | ø20 | 1个 | 国标 |  |  |  |
| 117 | 熟铁管箍 | ø25 | 1个 | 国标 |  |  |  |
| 118 | 熟铁管箍 | ø32 | 1个 | 国标 |  |  |  |
| 119 | 熟铁管箍 | ø40 | 1个 | 国标 |  |  |  |
| 120 | 熟铁管箍 | ø50 | 1个 | 国标 |  |  |  |
| 121 | 铁活接头 | ø15 | 1个 |  |  |  |  |
| 122 | 铁活接头 | ø20 | 1个 |  |  |  |  |
| 123 | 铁活接头 | ø25 | 1个 |  |  |  |  |
| 124 | 铁活接头 | ø32 | 1个 |  |  |  |  |
| 125 | 铁活接头 | ø40 | 1个 |  |  |  |  |
| 126 | 铁活接头 | ø50 | 1个 |  |  |  |  |
| 127 | 铁变径弯头 | ø20-15 | 1个 |  |  |  |  |
| 128 | 铁变径弯头 | ø25-15 | 1个 |  |  |  |  |
| 129 | 铁变径弯头 | ø32-15 | 1个 |  |  |  |  |
| 130 | 铁变径弯头 | ø40-15 | 1个 |  |  |  |  |
| 131 | 铁变径弯头 | ø50-15 | 1个 |  |  |  |  |
| 132 | 铁变径弯头 | ø25-20 | 1个 |  |  |  |  |
| 133 | 铁变径弯头 | ø32-20 | 1个 |  |  |  |  |
| 134 | 铁变径弯头 | ø40-20 | 1个 |  |  |  |  |
| 135 | 铁变径弯头 | ø50-20 | 1个 |  |  |  |  |
| 136 | 铁变径管箍 | ø20-15 | 1个 |  |  |  |  |
| 137 | 铁变径管箍 | ø25-15 | 1个 |  |  |  |  |
| 138 | 铁变径管箍 | ø32-15 | 1个 |  |  |  |  |
| 139 | 铁变径管箍 | ø40-15 | 1个 |  |  |  |  |
| 140 | 铁变径管箍 | ø50-15 | 1个 |  |  |  |  |
| 141 | 铁变径管箍 | ø25-20 | 1个 |  |  |  |  |
| 142 | 铁变径管箍 | ø32-20 | 1个 |  |  |  |  |
| 143 | 铁变径管箍 | ø40-20 | 1个 |  |  |  |  |
| 144 | 铁变径管箍 | ø50-20 | 1个 |  |  |  |  |
| 145 | 铁变径管箍 | ø32-25 | 1个 |  |  |  |  |
| 146 | 铁变径管箍 | ø40-32 | 1个 |  |  |  |  |
| 147 | 铁变径管箍 | ø50-40 | 1个 |  |  |  |  |
| 148 | 铁补芯 | ø20-15 | 1个 |  |  |  |  |
| 149 | 铁补芯 | ø25-15 | 1个 |  |  |  |  |
| 150 | 铁补芯 | ø32-15 | 1个 |  |  |  |  |
| 151 | 铁补芯 | ø40-15 | 1个 |  |  |  |  |
| 152 | 铁补芯 | ø50-15 | 1个 |  |  |  |  |
| 153 | 铁补芯 | ø25-20 | 1个 |  |  |  |  |
| 154 | 铁补芯 | ø32-20 | 1个 |  |  |  |  |
| 155 | 铁补芯 | ø40-20 | 1个 |  |  |  |  |
| 156 | 铁补芯 | Ø50-20 | 1个 |  |  |  |  |
| 157 | 铁补芯 | ø32-25 | 1个 |  |  |  |  |
| 158 | 铁补芯 | ø40-25 | 1个 |  |  |  |  |
| 159 | 铁补芯 | ø50-25 | 1个 |  |  |  |  |
| 160 | 铁补芯 | Ø40-32 | 1个 |  |  |  |  |
| 161 | 铁补芯 | ø50-32 | 1个 |  |  |  |  |
| 162 | 铁补芯 | Ø50-40 | 1个 |  |  |  |  |
| 163 | 铁丝堵 | ø15 | 1个 |  |  |  |  |
| 164 | 铁丝堵 | ø20 | 1个 |  |  |  |  |
| 165 | 铁丝堵 | ø25 | 1个 |  |  |  |  |
| 166 | 铁丝堵 | ø32 | 1个 |  |  |  |  |
| 167 | 铁丝堵 | ø40 | 1个 |  |  |  |  |
| 168 | 铁丝堵 | ø50 | 1个 |  |  |  |  |
| 169 | 铁管卡子 | ø15 | 1个 |  |  |  |  |
| 170 | 铁管卡子 | ø20 | 1个 |  |  |  |  |
| 171 | 铁管卡子 | ø25 | 1个 |  |  |  |  |
| 172 | 铁过桥 | ø15 | 1个 |  |  |  |  |
| 173 | 铁过桥 | ø20 | 1个 |  |  |  |  |
| 174 | PPR水管 | ø20 | 1个 |  |  |  |  |
| 175 | PPR水管 | ø25 | 1个 |  |  |  |  |
| 176 | PPR水管 | ø32 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 177 | PPR水管 | ø40 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 178 | PPR水管 | ø50 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 179 | PPR弯头 | ø20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 180 | PPR大弯头 | ø20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 181 | PPR弯头 | ø25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 182 | PPR大弯头 | ø25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 183 | PPR弯头 | ø32 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 184 | PPR弯头 | ø40 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 185 | PPR弯头 | ø50 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 186 | PPR弯头 | ø20 | 1个 | 日丰 |  |  | 带座 |
| 187 | PPR活接弯头 | ø20 | 1个 | 日丰 |  |  | 内丝 |
| 188 | PPR内丝弯头 | ø20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 189 | PPR内丝弯头 | ø25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 190 | PPR内丝弯头 | ø32 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 191 | PPR内丝弯头 | ø40 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 192 | PPR内丝弯头 | ø50 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 193 | PPR外丝弯头 | ø20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 194 | PPR外丝弯头 | ø25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 195 | PPR外丝弯头 | ø32 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 196 | PPR外丝弯头 | ø40 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 197 | PPR外丝弯头 | ø50 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 198 | PPR直接 | ø20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 199 | PPR直接 | ø25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 200 | PPR直接 | ø32 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 201 | PPR直接 | ø40 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 202 | PPR直接 | ø50 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 203 | PPR活接直接 | ø20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 204 | PPR内丝直接 | ø20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 205 | PPR内丝直接 | ø25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 206 | PPR内丝直接 | ø32 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 207 | PPR内丝直接 | ø40 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 208 | PPR内丝直接 | ø50 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 209 | PPR外丝直接 | ø20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 210 | PPR外丝直接 | ø25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 211 | PPR外丝直接 | ø32 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 212 | PPR外丝直接 | ø40 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 213 | PPR外丝直接 | ø50 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 214 | PPR变径直接 | ø25-20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 215 | PPR变径直接 | ø32-20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 216 | PPR变径直接 | ø40-20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 217 | PPR变径直接 | ø50-20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 218 | PPR变径直接 | Ø32-25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 219 | PPR变径直接 | Ø40-25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 220 | PPR变径直接 | Ø50-25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 221 | PPR变径直接 | Ø40-32 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 222 | PPR变径直接 | Ø50-32 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 223 | PPR变径直接 | Ø50-40 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 224 | PPR三通 | ø20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 225 | PPR三通 | ø25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 226 | PPR三通 | ø32 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 227 | PPR三通 | ø40 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 228 | PPR三通 | ø50 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 229 | PPR内丝三通 | ø20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 230 | PPR内丝三通 | ø25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 231 | PPR内丝三通 | ø32 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 232 | PPR内丝三通 | ø40 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 233 | PPR内丝三通 | ø50 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 234 | PPR外丝三通 | ø20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 235 | PPR外丝三通 | ø25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 236 | PPR外丝三通 | ø32 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 237 | PPR外丝三通 | ø40 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 238 | PPR外丝三通 | ø50 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 239 | PPR变径三通 | ø25-20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 240 | PPR变径三通 | ø32-20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 241 | PPR变径三通 | ø40-20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 242 | PPR变径三通 | ø50-20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 243 | PPR变径三通 | Ø32-25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 244 | PPR变径三通 | Ø40-25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 245 | PPR变径三通 | Ø50-25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 246 | PPR变径三通 | Ø40-32 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 247 | PPR变径三通 | Ø50-32 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 248 | PPR变径三通 | Ø50-40 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 249 | PPR活接头 | ø20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 250 | PPR活接头 | ø25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 251 | PPR活接头 | ø32 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 252 | PPR活接头 | ø40 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 253 | PPR活接头 | ø50 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 254 | PPR内丝活接头 | ø20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 255 | PPR内丝活接头 | ø25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 256 | PPR内丝活接头 | ø32 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 257 | PPR内丝活接头 | ø40 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 258 | PPR内丝活接头 | ø50 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 259 | PPR外丝活接头 | ø20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 260 | PPR外丝活接头 | ø25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 261 | PPR外丝活接头 | ø32 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 262 | PPR外丝活接头 | ø40 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 263 | PPR外丝活接头 | ø50 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 264 | PPR球阀 | ø20 | 1个 | 斯丹特 |  |  | 双头活接 |
| 265 | PPR球阀 | ø25 | 1个 | 斯丹特 |  |  | 双头活接 |
| 266 | PPR球阀 | ø32 | 1个 | 斯丹特 |  |  | 双头活接 |
| 267 | PPR球阀 | ø40 | 1个 | 斯丹特 |  |  | 双头活接 |
| 268 | PPR球阀 | ø50 | 1个 | 斯丹特 |  |  | 双头活接 |
| 269 | PPR球阀 | ø20 | 1个 | 斯丹特 |  |  | 内丝单头 |
| 270 | PPR球阀 | ø25 | 1个 | 斯丹特 |  |  | 内丝单头 |
| 271 | PPR球阀 | ø20 | 1个 | 斯丹特 |  |  | 外丝单头 |
| 272 | PPR球阀 | ø25 | 1个 | 斯丹特 |  |  | 外丝单头 |
| 273 | PPR截止阀 | ø20 | 1个 | 埃美柯 |  |  | 铜 芯 |
| 274 | PPR截止阀 | ø25 | 1个 | 埃美柯 |  |  | 铜 芯 |
| 275 | PPR截止阀 | ø32 | 1个 | 埃美柯 |  |  | 铜 芯 |
| 276 | PPR截止阀 | ø40 | 1个 | 埃美柯 |  |  | 铜 芯 |
| 277 | PPR截止阀 | ø50 | 1个 | 埃美柯 |  |  | 铜 芯 |
| 278 | PPR过桥 | ø20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 279 | PPR过桥 | ø25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 280 | PPR管堵 | ø20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 281 | PPR管堵 | ø25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 282 | PPR管堵 | ø32 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 283 | PPR管堵 | ø40 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 284 | PPR管堵 | ø50 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 285 | PPR管卡子 | ø20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 286 | PPR管卡子 | ø25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 287 | PPR管卡子 | ø32 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 288 | PPR管卡子 | ø40 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 289 | PPR管卡子 | ø50 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 290 | PPR管 U型卡子 | ø20 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 291 | PPR管 U型卡子 | ø25 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 292 | PPR管 U型卡子 | ø32 | 1个 | 日丰 |  |  |  |
| 293 | PPR内丝短直接 | ø20 | 1个 |  |  |  | 修复内丝 |
| 294 | PVC管 | ø20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 295 | PVC管 | ø25 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 296 | PVC管 | ø32 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 297 | PVC管 | ø40 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 298 | PVC管 | ø50 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 299 | PVC管 | Ø63 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 300 | PVC弯头 | ø20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 301 | PVC弯头 | ø25 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 302 | PVC弯头 | ø32 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 303 | PVC弯头 | ø40 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 304 | PVC弯头 | ø50 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 305 | PVC弯头 | Ø63 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 306 | PVC变径弯头 | ø25-20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 307 | PVC变径弯头 | ø32-20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 308 | PVC变径弯头 | ø40-20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 309 | PVC变径弯头 | ø50-20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 310 | PVC变径弯头 | Ø32-25 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 311 | PVC变径弯头 | Ø40-25 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 312 | PVC变径弯头 | Ø50-25 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 313 | PVC变径弯头 | Ø40-32 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 314 | PVC变径弯头 | Ø50-32 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 315 | PVC变径弯头 | Ø63-32 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 316 | PVC变径弯头 | Ø50-40 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 317 | PVC变径弯头 | Ø63-40 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 318 | PVC变径弯头 | Ø63-50 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 319 | PVC三通 | ø20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 320 | PVC三通 | ø25 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 321 | PVC三通 | ø32 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 322 | PVC三通 | ø40 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 323 | PVC三通 | ø50 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 324 | PVC三通 | Ø63 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 325 | PVC变径三通 | ø25-20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 326 | PVC变径三通 | ø32-20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 327 | PVC变径三通 | ø40-20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 328 | PVC变径三通 | ø50-20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 329 | PVC变径三通 | ø32-25 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 330 | PVC变径三通 | ø40-25 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 331 | PVC变径三通 | Ø50-25 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 332 | PVC变径三通 | Ø63-25 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 333 | PVC变径三通 | Ø40-32 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 334 | PVC变径三通 | Ø50-32 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 335 | PVC变径三通 | Ø63-32 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 336 | PVC变径三通 | Ø50-40 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 337 | PVC变径三通 | Ø63-40 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 338 | PVC变径三通 | Ø63-50 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 339 | PVC管箍 | ø20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 340 | PVC管箍 | ø25 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 341 | PVC管箍 | ø32 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 342 | PVC管箍 | ø40 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 343 | PVC管箍 | ø50 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 344 | PVC管箍 | Ø63 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 345 | PVC球阀 | ø20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 346 | PVC球阀 | ø25 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 347 | PVC球阀 | ø32 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 348 | PVC球阀 | ø40 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 349 | PVC球阀 | ø50 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 350 | PVC球阀 | Ø63 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 351 | PVC变径管箍 | ø25-20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 352 | PVC变径管箍 | ø32-20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 353 | PVC变径管箍 | ø40-20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 354 | PVC变径管箍 | ø50-20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 355 | PVC变径管箍 | ø32-25 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 356 | PVC变径管箍 | ø40-25 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 357 | PVC变径管箍 | Ø50-25 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 358 | PVC变径管箍 | Ø40-32 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 359 | PVC变径管箍 | Ø50-32 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 360 | PVC变径管箍 | Ø50-40 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 361 | PVC变径管箍 | Ø63-40 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 362 | PVC变径管箍 | Ø63-50 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 363 | PVC活接头 | ø20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 364 | PVC活接头 | ø25 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 365 | PVC活接头 | ø32 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 366 | PVC活接头 | ø40 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 367 | PVC活接头 | ø50 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 368 | PVC活接头 | Ø63 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 369 | PVC管帽 | ø20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 370 | PVC管帽 | ø25 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 371 | PVC管帽 | ø32 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 372 | PVC管帽 | ø40 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 373 | PVC管帽 | ø50 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 374 | PVC管帽 | Ø63 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 375 | PVC内丝直接 | ø20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 376 | PVC内丝直接 | ø25 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 377 | PVC内丝直接 | ø32 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 378 | PVC内丝直接 | ø40 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 379 | PVC内丝直接 | ø50 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 380 | PVC内丝直接 | Ø63 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 381 | PVC外丝直接 | ø20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 382 | PVC外丝直接 | ø25 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 383 | PVC外丝直接 | ø32 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 384 | PVC外丝直接 | ø40 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 385 | PVC外丝直接 | ø50 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 386 | PVC外丝直接 | Ø63 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 387 | PVC快速接头 | ø20 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 388 | PVC快速接头 | ø25 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 389 | PVC快速接头 | ø32 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 390 | PVC快速接头 | ø40 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 391 | PVC快速接头 | ø50 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 392 | PVC快速接头 | Ø63 | 1个 | 圣通 |  |  | 上水管 |
| 393 | PVC排水管 | ø50 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 394 | PVC排水管 | Ø75 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 395 | PVC排水管 | Ø110 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 396 | PVC弯头 | ø50 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 397 | PVC弯头 | Ø75 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 398 | PVC弯头 | Ø110 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 399 | PVC45度弯头 | ø50 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 400 | PVC45度弯头 | Ø75 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 401 | PVC45度弯头 | Ø110 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 402 | PVC三通 | ø50 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 403 | PVC三通 | Ø75 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 404 | PVC三通 | Ø110 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 405 | PVC45度三通 | ø50 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 406 | PVC45度三通 | Ø75 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 407 | PVC45度三通 | Ø110 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 408 | PVC变径三通 | Ø75-50 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 409 | PVC变径三通 | Ø110-50 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 410 | PVC变径三通 | Ø110-75 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 411 | PVC管箍 | ø50 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 412 | PVC管箍 | Ø75 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 413 | PVC管箍 | Ø110 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 414 | PVC清扫口管帽 | ø50 外 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 415 | PVC清扫口管帽 | Ø75外 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 416 | PVC清扫口管帽 | Ø110外 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 417 | PVC清扫口管帽 | ø50内 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 418 | PVC清扫口管帽 | Ø75内 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 419 | PVC清扫口管帽 | Ø110内 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 420 | PVC变径管箍 | Ø75-50 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 421 | PVC变径管箍 | Ø110-50 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 422 | PVC变径管箍 | Ø110-75 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 423 | PVC排水伸缩节 | ø50 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 424 | PVC排水伸缩节 | Ø75 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 425 | PVC排水伸缩节 | Ø110 | 1个 | 一靓 |  |  | 排水管 |
| 426 | PVC-U 胶粘剂 | 500g | 1个 | 百盛 |  |  | 排水管 |
| 427 | PVC雨水漏斗 | 110mm | 1个 |  |  |  | 排水管 |
| 428 | PVC旋转直接 | ø50 | 1个 | 大漠山 |  |  | 排水管 |
| 429 | PVC旋转直接 | Ø75 | 1个 | 大漠山 |  |  | 排水管 |
| 430 | PVC旋转直接 | Ø110 | 1个 | 大漠山 |  |  | 排水管 |
| 431 | PVC变径偏心补芯 | 75\*50 | 1个 | 大漠山 |  |  | 排水管 |
| 432 | PVC变径偏心补芯 | 110\*50 | 1个 | 大漠山 |  |  | 排水管 |
| 433 | PVC变径偏心补芯 | 110\*75 | 1个 | 大漠山 |  |  | 排水管 |
| 434 | PVC变径偏心大小头 | 75\*50 | 1个 | 大漠山 |  |  | 排水管 |
| 435 | PVC变径偏心大小头 | 110\*50 | 1个 | 大漠山 |  |  | 排水管 |
| 436 | PVC变径偏心大小头 | 110\*75 | 1个 | 大漠山 |  |  | 排水管 |
| 437 | 不锈钢管束 | Ø40 | 1个 | 海斯迪克 |  |  | W型卡子 |
| 438 | 不锈钢管束 | Ø50 | 1个 | 海斯迪克 |  |  | W型卡子 |
| 439 | 不锈钢管束 | ø75 | 1个 | 海斯迪克 |  |  | W型卡子 |
| 440 | 不锈钢管束 | Ø100 | 1个 | 海斯迪克 |  |  | W型卡子 |
| 441 | 不锈钢管束 | Ø125 | 1个 | 海斯迪克 |  |  | W型卡子 |
| 442 | 不锈钢管束 | Ø150 | 1个 | 海斯迪克 |  |  | W型卡子 |
| 443 | 不锈钢管束 | Ø200 | 1个 | 海斯迪克 |  |  | W型卡子 |
| 444 | 铜直接内外丝 | ø15 | 1个 |  |  |  |  |
| 445 | 铜内丝堵头 | ø15 | 1个 |  |  |  |  |
| 446 | 铜三外丝三通 | ø15 | 1个 |  |  |  |  |
| 447 | 铜外丝四通 | Ø15 | 1个 |  |  |  |  |
| 448 | 铜外内外三通 | ø15 | 1个 |  |  |  |  |
| 449 | 铜内外内三通 | ø15 | 1个 |  |  |  |  |
| 450 | 铜直接内外丝 | Ø20\*15 | 1个 |  |  |  | 20内15外 |
| 451 | 铜直接外外丝 | Ø20\*15 | 1个 |  |  |  |  |
| 452 | 喉箍 | ø15 | 1个 |  |  |  |  |
| 453 | 喉箍 | ø25 | 1个 |  |  |  |  |
| 454 | 喉箍 | ø50 | 1个 |  |  |  |  |
| 455 | 喉箍 | ø65 | 1个 |  |  |  |  |
| 456 | 喉箍 | ø75 | 1个 |  |  |  |  |
| 457 | 喉箍 | ø100 | 1个 |  |  |  |  |
| 458 | 除锈剂 | WD-40 | 1个 |  |  |  |  |
| 459 | 黑色油漆 | 调和漆10KG | 1桶 | 嘉宝莉牌 |  |  |  |
| 460 | 灰色油漆 | 调和漆10KG | 1桶 | 亭 优 |  |  |  |
| 461 | 大红色油漆 | 自喷漆 | 1罐 | 好顺牌 |  |  |  |
| 462 | 黑色油漆 | 自喷漆 | 1罐 | 好顺牌 |  |  |  |
| 463 | 白色油漆 | 自喷漆 | 1罐 | 好顺牌 |  |  |  |
| 464 | 青绿色油漆 | 自喷漆 | 1罐 | 三和牌 |  |  |  |
| 465 | 银色油漆 | 自喷漆 | 1罐 | 三和牌 |  |  |  |
| 466 | 中黄色油漆 | 自喷漆 | 1罐 | 三和牌 |  |  |  |
| 467 | 灰色油漆 | 自喷漆 | 1罐 | 三和牌 |  |  |  |
| 468 | 镀铬油漆 | 自喷漆 | 1罐 | 三和牌 |  |  |  |
| 469 | 稀 料 | 10KG | 1桶 | 齐鲁牌 |  |  | 醇酸 |
| 470 | 钢丝刷子 | 大号 | 1把 | 皖饰牌 |  |  |  |
| 471 | 钢丝刷子 | 加密 | 1把 | 皖饰牌 |  |  |  |
| 472 | 钢丝刷子 | 小号 | 1把 | 皖饰牌 |  |  |  |
| 473 | 毛刷子 | 1寸 | 1把 |  |  |  |  |
| 474 | 毛刷子 | 2寸 | 1把 |  |  |  |  |
| 475 | 手撕纱布卷 | 80目 | 1张 | 威尔克 |  |  |  |
| 476 | 手撕纱布卷 | 600目 | 1张 | 威尔克 |  |  |  |
| 477 | 管道疏通剂 |  | 1瓶 |  |  |  |  |
| 478 | 玻璃胶 | 瓷白 | 1箱 | 日丰 |  |  |  |
| 479 | 玻璃胶 | 透明 | 1箱 | 日丰 |  |  |  |
| 480 | 水碱除垢剂 | 900g | 1瓶 | 绿伞 |  |  |  |
| 481 | 皮搋子 |  | 1个 | 洁源 |  |  |  |
| 482 | 安全帽 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 483 | 雨衣 |  | 1套 | 天堂 |  |  |  |
| 484 | 雨伞 |  | 1把 | 天堂 |  |  |  |
| 485 | 雨鞋 |  | 1双 |  |  |  |  |
| 486 | 防汛水桶 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 487 | 大强光手电 | 充电 | 1个 |  |  |  |  |
| 488 | 大型吸水机 | BF585-3 | 1台 | 洁霸 |  |  | 80升 |
| 489 | 筒式塑料布 | 一米桶状 | 1卷 |  |  |  |  |
| 490 | 220V线轴 |  | 1个 |  |  |  | 30米 |
| 491 | 380V线轴 |  | 1个 |  |  |  | 50米 |
| 492 | 水龙带 | ø50 | 1盘 |  |  |  | 25米 |
| 493 | 水龙带 | Ø65 | 1盘 |  |  |  | 25米 |
| 494 | 水龙带 | ø100 | 1盘 |  |  |  | 25米 |
| 495 | 头灯 | 充电 | 1个 |  |  |  |  |
| 496 | 平锹 |  | 1把 |  |  |  |  |
| 497 | 尖锹 |  | 1把 |  |  |  |  |
| 498 | 铁锹把 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 499 | 镐把 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 500 | 搞头 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 501 | 编织袋 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 502 | 钢丝绳 |  | 1米 | 承重不小于300KG |  |  |  |
| 503 | 外六角螺栓 | M3\*20 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 504 | 外六角螺栓 | M3\*50 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 505 | 外六角螺栓 | M4\*50 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 506 | 外六角螺栓 | M5\*50 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 507 | 外六角螺栓 | M8\*30 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 508 | 外六角螺栓 | M8\*50 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 509 | 外六角螺栓 | M10\*30 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 510 | 外六角螺栓 | M10\*50 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 511 | 外六角螺栓 | M12\*30 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 512 | 外六角螺栓 | M12\*50 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 513 | 外六角螺栓 | M14\*30 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 514 | 外六角螺栓 | M14\*60 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 515 | 外六角螺栓 | M16\*50 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 516 | 外六角螺栓 | M16\*65 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 517 | 外六角螺栓 | M16\*70 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 518 | 外六角螺栓 | M16\*100 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 519 | 外六角螺栓 | M16\*120 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 520 | 双头螺栓 | M8\*50 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带双母、平、簧垫 |
| 521 | 双头螺栓 | M8\*100 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带双母、平、簧垫 |
| 522 | 双头螺栓 | M10\*60 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带双母、平、簧垫 |
| 523 | 双头螺栓 | M10\*100 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带双母、平、簧垫 |
| 524 | 双头螺栓 | M12\*60 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带双母、平、簧垫 |
| 525 | 双头螺栓 | M12\*100 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带双母、平、簧垫 |
| 526 | 双头螺栓 | M16\*70 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带双母、平、簧垫 |
| 527 | 双头螺栓 | M16\*100 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带双母、平、簧垫 |
| 528 | 双头螺栓 | M16\*120 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带双母、平、簧垫 |
| 529 | 十字头螺栓 | M3\*20 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 530 | 十字头螺栓 | M3\*50 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 531 | 十字头螺栓 | M4\*20 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 532 | 十字头螺栓 | M4\*50 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 533 | 十字头螺栓 | M5\*30 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 534 | 十字头螺栓 | M5\*50 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 535 | 十字头螺栓 | M5\*100 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 536 | 十字头螺栓 | M6\*30 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 537 | 十字头螺栓 | M6\*60 | 1套 | 冰禹 |  |  | 带母平簧垫 |
| 538 | 减压阀 | DN15 | 1个 |  |  |  | 内外丝 |
| 539 | 减压阀 | DN20 | 1个 |  |  |  | 内外丝 |
| 540 | 黄油 | 250g | 1袋 |  |  |  | 锂基润滑剂 |
| 541 | 塑料胀塞 | Ø6 | 1盒 | 宗意 |  |  | 带钉 |
| 542 | 塑料胀塞 | Ø8 | 1盒 | 宗意 |  |  | 带钉 |
| 543 | 塑料胀塞 | ø10 | 1盒 | 宗意 |  |  | 带钉 |
| 544 | 塑料胀塞 | Ø6\*100 | 1盒 | 宗意 |  |  | 带钉 |
| 545 | 塑料胀塞 | Ø8\*100 | 1盒 | 宗意 |  |  | 带钉 |
| 546 | 塑料胀塞 | ø10\*100 | 1盒 | 宗意 |  |  | 带钉 |
| 547 | 塑料胀塞 | Ø6\*150 | 1盒 | 宗意 |  |  | 带钉 |
| 548 | 塑料胀塞 | Ø8\*150 | 1盒 | 宗意 |  |  | 带钉 |
| 549 | 塑料胀塞 | ø10\*150 | 1盒 | 宗意 |  |  | 带钉 |
| 550 | 铁膨胀栓 | Ø6 | 1个 | 国标 |  |  |  |
| 551 | 铁膨胀栓 | Ø8 | 1个 | 国标 |  |  |  |
| 552 | 铁膨胀栓 | Ø10 | 1个 | 国标 |  |  |  |
| 553 | 铁膨胀栓 | ø12 | 1个 | 国标 |  |  |  |
| 554 | 铁膨胀栓 | Ø6\*100 | 1个 | 国标 |  |  |  |
| 555 | 铁膨胀栓 | Ø8\*100 | 1个 | 国标 |  |  |  |
| 556 | 铁膨胀栓 | ø10\*100 | 1个 | 国标 |  |  |  |
| 557 | 铁膨胀栓 | Ø6\*150 | 1个 | 国标 |  |  |  |
| 558 | 铁膨胀栓 | Ø8\*150 | 1个 | 国标 |  |  |  |
| 559 | 铁膨胀栓 | Ø10\*150 | 1个 | 国标 |  |  |  |
| 560 | 十字平头自攻螺丝钉 | M3\*16 | 1盒 | 冰禹 |  |  |  |
| 561 | 十字平头自攻螺丝钉 | M3\*20 | 1盒 | 冰禹 |  |  |  |
| 562 | 十字平头自攻螺丝钉 | M3\*40 | 1盒 | 冰禹 |  |  |  |
| 563 | 十字平头自攻螺丝钉 | M5\*50 | 1盒 | 冰禹 |  |  |  |
| 564 | 镀锌钢管 | Ø65 | 1根 | 巨成云 |  |  |  |
| 565 | 镀锌钢管 | Ø80 | 1根 | 巨成云 |  |  |  |
| 566 | 镀锌钢管 | ø100 | 1根 | 巨成云 |  |  |  |
| 567 | 镀锌钢管 | Ø125 | 1根 | 巨成云 |  |  |  |
| 568 | 镀锌钢管 | Ø150 | 1根 | 巨成云 |  |  |  |
| 569 | 镀锌钢管 | Ø200 | 1根 | 巨成云 |  |  |  |
| 570 | 丝接法兰 | Ø50 | 1个 |  |  |  |  |
| 571 | 丝接法兰 | Ø65 | 1个 |  |  |  |  |
| 572 | 丝接法兰 | Ø80 | 1个 |  |  |  |  |
| 573 | 丝接法兰 | ø100 | 1个 |  |  |  |  |
| 574 | 焊接法兰 | Ø50 | 1个 |  |  |  |  |
| 575 | 焊接法兰 | Ø65 | 1个 |  |  |  |  |
| 576 | 焊接法兰 | Ø80 | 1个 |  |  |  |  |
| 577 | 焊接法兰 | ø100 | 1个 |  |  |  |  |
| 578 | 焊接法兰 | Ø125 | 1个 |  |  |  |  |
| 579 | 焊接法兰 | Ø150 | 1个 |  |  |  |  |
| 580 | 焊接法兰 | Ø200 | 1个 |  |  |  |  |
| 581 | 焊接大小头 | Ø65\*50 | 1个 |  |  |  |  |
| 582 | 焊接大小头 | Ø80\*50 | 1个 |  |  |  |  |
| 583 | 焊接大小头 | Ø80\*65 | 1个 |  |  |  |  |
| 584 | 焊接大小头 | Ø100\*50 | 1个 |  |  |  |  |
| 585 | 焊接大小头 | Ø100\*65 | 1个 |  |  |  |  |
| 586 | 焊接大小头 | ø100\*80 | 1个 |  |  |  |  |
| 587 | 焊接变径弯头 | Ø65\*50 | 1个 |  |  |  |  |
| 588 | 焊接变径弯头 | Ø80\*50 | 1个 |  |  |  |  |
| 589 | 焊接变径弯头 | Ø80\*65 | 1个 |  |  |  |  |
| 590 | 焊接变径弯头 | Ø100\*50 | 1个 |  |  |  |  |
| 591 | 焊接变径弯头 | Ø100\*65 | 1个 |  |  |  |  |
| 592 | 焊接变径弯头 | ø100\*80 | 1个 |  |  |  |  |
| 593 | 镀锌钢管吊卡 | Ø65 | 1个 |  |  |  |  |
| 594 | 镀锌钢管吊卡 | Ø80 | 1个 |  |  |  |  |
| 595 | 镀锌钢管吊卡 | ø100 | 1个 |  |  |  |  |
| 596 | 镀锌钢管吊卡 | Ø125 | 1个 |  |  |  |  |
| 597 | 镀锌钢管吊卡 | Ø150 | 1个 |  |  |  |  |
| 598 | 镀锌钢管吊卡 | Ø200 | 1个 |  |  |  |  |
| 599 | 铸铁管 | Ø50 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 600 | 铸铁管 | Ø75 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 601 | 铸铁管 | Ø100 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 602 | 铸铁管 | Ø125 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 603 | 铸铁管 | Ø150 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 604 | 铸铁管 | Ø200 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 605 | W型铸铁弯头 | Ø50 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 606 | W型铸铁弯头 | Ø75 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 607 | W型铸铁弯头 | Ø100 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 608 | W型铸铁弯头 | Ø125 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 609 | W型铸铁弯头 | Ø150 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 610 | W型铸铁弯头 | Ø200 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 611 | W型铸铁45弯头 | Ø50 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 612 | W型铸铁45弯头 | Ø75 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 613 | W型铸铁45弯头 | Ø100 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 614 | W型铸铁45弯头 | Ø125 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 615 | W型铸铁45弯头 | Ø150 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 616 | W型铸铁45弯头 | Ø200 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 617 | W型铸铁三通 | Ø50 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 618 | W型铸铁三通 | Ø75 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 619 | W型铸铁三通 | Ø100 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 620 | W型铸铁三通 | Ø125 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 621 | W型铸铁三通 | Ø150 | 1个 | 筑华 |  |  | W型铸铁Y三通 |
| 622 | W型铸铁三通 | Ø200 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 623 | W型铸铁TY三通 | Ø50 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 624 | W型铸铁TY三通 | Ø75 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 625 | W型铸铁TY三通 | Ø100 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 626 | W型铸铁TY三通 | Ø125 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 627 | W型铸铁TY三通 | Ø150 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 628 | W型铸铁TY三通 | Ø200 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 629 | W型铸铁Y三通 | Ø50 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 630 | W型铸铁Y三通 | Ø75 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 631 | W型铸铁Y三通 | Ø100 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 632 | W型铸铁Y三通 | Ø125 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 633 | W型铸铁Y三通 | Ø150 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 634 | W型铸铁Y三通 | Ø200 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 635 | W型铸铁三通 | Ø200 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 636 | W型铸铁三通 | Ø75\*50 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 637 | W型铸铁三通 | Ø100\*75 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 638 | W型铸铁三通 | Ø125\*100 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 639 | W型铸铁三通 | Ø150\*125 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 640 | W型铸铁三通 | Ø200\*150 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 641 | W型铸铁四通 | Ø50 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 642 | W型铸铁四通 | Ø75 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 643 | W型铸铁四通 | Ø100 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 644 | W型铸铁四通 | Ø125 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 645 | W型铸铁四通 | Ø150 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 646 | W型铸铁四通 | Ø200 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 647 | W型铸铁S弯 | Ø50 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 648 | W型铸铁S弯 | Ø75 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 649 | W型铸铁S弯 | Ø100 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 650 | W型铸铁S弯 | Ø150 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 651 | W型铸铁H管 | Ø100\*75 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 652 | W型铸铁H管 | Ø100\*100 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 653 | W型铸铁H管 | Ø150\*100 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 654 | W型铸铁H管 | Ø150\*150 | 1个 | 筑华 |  |  |  |
| 655 | 铸铁管吊卡 | Ø50 | 1个 |  |  |  |  |
| 656 | 铸铁管吊卡 | Ø75 | 1个 |  |  |  |  |
| 657 | 铸铁管吊卡 | Ø100 | 1个 |  |  |  |  |
| 658 | 铸铁管吊卡 | Ø125 | 1个 |  |  |  |  |
| 659 | 铸铁管吊卡 | Ø150 | 1个 |  |  |  |  |
| 660 | 铸铁管吊卡 | Ø200 | 1个 |  |  |  |  |
| 661 | 哈夫节 | Ø15 | 1个 |  |  |  | 抱箍 |
| 662 | 哈夫节 | Ø20 | 1个 |  |  |  | 抱箍 |
| 663 | 哈夫节 | Ø25 | 1个 |  |  |  | 抱箍 |
| 664 | 哈夫节 | Ø32 | 1个 |  |  |  | 抱箍 |
| 665 | 哈夫节 | Ø40 | 1个 |  |  |  | 抱箍 |
| 666 | 哈夫节 | Ø50 | 1个 |  |  |  | 抱箍 |
| 667 | 哈夫节 | Ø65 | 1个 |  |  |  | 抱箍 |
| 668 | 哈夫节 | Ø80 | 1个 |  |  |  | 抱箍 |
| 669 | 哈夫节 | Ø100 | 1个 |  |  |  | 抱箍 |
| 670 | 哈夫节 | Ø125 | 1个 |  |  |  | 抱箍 |
| 671 | 哈夫节 | Ø150 | 1个 |  |  |  | 抱箍 |
| 672 | 哈夫节 | Ø200 | 1个 |  |  |  | 抱箍 |
| 673 | 沟槽弯头 | Ø50 | 1个 |  |  |  |  |
| 674 | 沟槽弯头 | Ø65 | 1个 |  |  |  |  |
| 675 | 沟槽弯头 | Ø80 | 1个 |  |  |  |  |
| 676 | 沟槽弯头 | Ø100 | 1个 |  |  |  |  |
| 677 | 沟槽弯头 | Ø125 | 1个 |  |  |  |  |
| 678 | 沟槽弯头 | Ø150 | 1个 |  |  |  |  |
| 679 | 沟槽弯头 | Ø200 | 1个 |  |  |  |  |
| 680 | 沟槽变径弯头 | Ø80\*65 | 1个 |  |  |  |  |
| 681 | 沟槽变径弯头 | Ø100\*80 | 1个 |  |  |  |  |
| 682 | 沟槽变径弯头 | Ø125\*100 | 1个 |  |  |  |  |
| 683 | 沟槽变径弯头 | Ø150\*125 | 1个 |  |  |  |  |
| 684 | 沟槽变径弯头 | Ø200\*150 | 1个 |  |  |  |  |
| 685 | 沟槽三通 | Ø50 | 1个 |  |  |  |  |
| 686 | 沟槽三通 | Ø65 | 1个 |  |  |  |  |
| 687 | 沟槽三通 | Ø80 | 1个 |  |  |  |  |
| 688 | 沟槽三通 | Ø100 | 1个 |  |  |  |  |
| 689 | 沟槽三通 | Ø125 | 1个 |  |  |  |  |
| 690 | 沟槽三通 | Ø150 | 1个 |  |  |  |  |
| 691 | 沟槽三通 | Ø200 | 1个 |  |  |  |  |
| 692 | 沟槽异径三通 | Ø65\*32 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 693 | 沟槽异径三通 | Ø65\*40 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 694 | 沟槽异径三通 | Ø65\*50 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 695 | 沟槽异径三通 | Ø80\*32 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 696 | 沟槽异径三通 | Ø80\*32 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 697 | 沟槽异径三通 | Ø80\*40 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 698 | 沟槽异径三通 | Ø80\*50 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 699 | 沟槽异径三通 | Ø80\*65 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 700 | 沟槽异径三通 | Ø100\*32 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 701 | 沟槽异径三通 | Ø100\*40 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 702 | 沟槽异径三通 | Ø100\*50 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 703 | 沟槽异径三通 | Ø100\*65 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 704 | 沟槽异径三通 | Ø100\*80 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 705 | 沟槽异径三通 | Ø125\*40 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 706 | 沟槽异径三通 | Ø125\*50 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 707 | 沟槽异径三通 | Ø125\*65 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 708 | 沟槽异径三通 | Ø125\*80 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 709 | 沟槽异径三通 | Ø125\*100 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 710 | 沟槽异径三通 | Ø150\*50 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 711 | 沟槽异径三通 | Ø150\*65 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 712 | 沟槽异径三通 | Ø150\*80 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 713 | 沟槽异径三通 | Ø150\*100 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 714 | 沟槽异径三通 | Ø150\*125 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 715 | 沟槽异径三通 | Ø200\*50 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 716 | 沟槽异径三通 | Ø200\*65 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 717 | 沟槽异径三通 | Ø200\*80 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 718 | 沟槽异径三通 | Ø200\*100 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 719 | 沟槽异径三通 | Ø200\*125 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 720 | 沟槽异径三通 | Ø200\*150 | 1个 |  |  |  | 丝接 |
| 721 | 沟槽异径三通 | Ø80\*50 | 1个 |  |  |  | 沟槽 |
| 722 | 沟槽异径三通 | Ø80\*65 | 1个 |  |  |  | 沟槽 |
| 723 | 沟槽异径三通 | Ø100\*50 | 1个 |  |  |  | 沟槽 |
| 724 | 沟槽异径三通 | Ø100\*65 | 1个 |  |  |  | 沟槽 |
| 725 | 沟槽异径三通 | Ø100\*80 | 1个 |  |  |  | 沟槽 |
| 726 | 沟槽异径三通 | Ø125\*65 | 1个 |  |  |  | 沟槽 |
| 727 | 沟槽异径三通 | Ø125\*80 | 1个 |  |  |  | 沟槽 |
| 728 | 沟槽异径三通 | Ø125\*100 | 1个 |  |  |  | 沟槽 |
| 729 | 沟槽异径三通 | Ø150\*65 | 1个 |  |  |  | 沟槽 |
| 730 | 沟槽异径三通 | Ø150\*80 | 1个 |  |  |  | 沟槽 |
| 731 | 沟槽异径三通 | Ø150\*100 | 1个 |  |  |  | 沟槽 |
| 732 | 沟槽异径三通 | Ø150\*125 | 1个 |  |  |  | 沟槽 |
| 733 | 沟槽异径三通 | Ø200\*65 | 1个 |  |  |  | 沟槽 |
| 734 | 沟槽异径三通 | Ø200\*80 | 1个 |  |  |  | 沟槽 |
| 735 | 沟槽异径三通 | Ø200\*100 | 1个 |  |  |  | 沟槽 |
| 736 | 沟槽异径三通 | Ø200\*125 | 1个 |  |  |  | 沟槽 |
| 737 | 沟槽异径三通 | Ø200\*150 | 1个 |  |  |  | 沟槽 |
| 738 | 沟槽丝接异径管 | Ø65\*25 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 739 | 沟槽丝接异径管 | Ø65\*32 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 740 | 沟槽丝接异径管 | Ø65\*40 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 741 | 沟槽丝接异径管 | Ø65\*50 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 742 | 沟槽丝接异径管 | Ø80\*25 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 743 | 沟槽丝接异径管 | Ø80\*32 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 744 | 沟槽丝接异径管 | Ø80\*40 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 745 | 沟槽丝接异径管 | Ø80\*50 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 746 | 沟槽丝接异径管 | Ø80\*65 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 747 | 沟槽丝接异径管 | Ø100\*32 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 748 | 沟槽丝接异径管 | Ø100\*40 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 749 | 沟槽丝接异径管 | Ø100\*50 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 750 | 沟槽丝接异径管 | Ø100\*65 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 751 | 沟槽丝接异径管 | Ø100\*80 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 752 | 沟槽丝接异径管 | Ø125\*40 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 753 | 沟槽丝接异径管 | Ø125\*50 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 754 | 沟槽丝接异径管 | Ø125\*65 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 755 | 沟槽丝接异径管 | Ø125\*80 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 756 | 沟槽丝接异径管 | Ø125\*100 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 757 | 沟槽丝接异径管 | Ø150\*50 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 758 | 沟槽丝接异径管 | Ø150\*65 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 759 | 沟槽丝接异径管 | Ø150\*80 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 760 | 沟槽丝接异径管 | Ø150\*100 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 761 | 沟槽丝接异径管 | Ø150\*125 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 762 | 沟槽丝接异径管 | Ø200\*50 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 763 | 沟槽丝接异径管 | Ø200\*65 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 764 | 沟槽丝接异径管 | Ø200\*80 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 765 | 沟槽丝接异径管 | Ø200\*100 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 766 | 沟槽丝接异径管 | Ø200\*125 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 767 | 沟槽丝接异径管 | Ø200\*150 | 1个 |  |  |  | 丝接大小头 |
| 768 | 沟槽异径管 | Ø65\*50 | 1个 |  |  |  | 双沟大小头 |
| 769 | 沟槽异径管 | Ø80\*50 | 1个 |  |  |  | 双沟大小头 |
| 770 | 沟槽异径管 | Ø80\*65 | 1个 |  |  |  | 双沟大小头 |
| 771 | 沟槽异径管 | Ø100\*50 | 1个 |  |  |  | 双沟大小头 |
| 772 | 沟槽异径管 | Ø100\*65 | 1个 |  |  |  | 双沟大小头 |
| 773 | 沟槽异径管 | Ø100\*80 | 1个 |  |  |  | 双沟大小头 |
| 774 | 沟槽异径管 | Ø125\*65 | 1个 |  |  |  | 双沟大小头 |
| 775 | 沟槽异径管 | Ø125\*80 | 1个 |  |  |  | 双沟大小头 |
| 776 | 沟槽异径管 | Ø125\*100 | 1个 |  |  |  | 双沟大小头 |
| 777 | 沟槽异径管 | Ø150\*65 | 1个 |  |  |  | 双沟大小头 |
| 778 | 沟槽异径管 | Ø150\*80 | 1个 |  |  |  | 双沟大小头 |
| 779 | 沟槽异径管 | Ø150\*100 | 1个 |  |  |  | 双沟大小头 |
| 780 | 沟槽异径管 | Ø150\*125 | 1个 |  |  |  | 双沟大小头 |
| 781 | 沟槽异径管 | Ø200\*80 | 1个 |  |  |  | 双沟大小头 |
| 782 | 沟槽异径管 | Ø200\*100 | 1个 |  |  |  | 双沟大小头 |
| 783 | 沟槽异径管 | Ø200\*125 | 1个 |  |  |  | 双沟大小头 |
| 784 | 沟槽异径管 | Ø200\*150 | 1个 |  |  |  | 双沟大小头 |
| 785 | 沟槽钢卡 | Ø50 | 1个 |  |  |  |  |
| 786 | 沟槽钢卡 | Ø65 | 1个 |  |  |  |  |
| 787 | 沟槽钢卡 | Ø80 | 1个 |  |  |  |  |
| 788 | 沟槽钢卡 | Ø100 | 1个 |  |  |  |  |
| 789 | 沟槽钢卡 | Ø125 | 1个 |  |  |  |  |
| 790 | 沟槽钢卡 | Ø150 | 1个 |  |  |  |  |
| 791 | 沟槽钢卡 | Ø200 | 1个 |  |  |  |  |
| 792 | 沟槽转换法兰 | Ø50 | 1个 |  |  |  |  |
| 793 | 沟槽转换法兰 | Ø65 | 1个 |  |  |  |  |
| 794 | 沟槽转换法兰 | Ø80 | 1个 |  |  |  |  |
| 795 | 沟槽转换法兰 | Ø100 | 1个 |  |  |  |  |
| 796 | 沟槽转换法兰 | Ø125 | 1个 |  |  |  |  |
| 797 | 沟槽转换法兰 | Ø150 | 1个 |  |  |  |  |
| 798 | 沟槽转换法兰 | Ø200 | 1个 |  |  |  |  |
| 799 | 沟槽钢卡密封圈 | Ø50 | 1个 |  |  |  |  |
| 800 | 沟槽钢卡密封圈 | Ø65 | 1个 |  |  |  |  |
| 801 | 沟槽钢卡密封圈 | Ø80 | 1个 |  |  |  |  |
| 802 | 沟槽钢卡密封圈 | Ø100 | 1个 |  |  |  |  |
| 803 | 沟槽钢卡密封圈 | Ø125 | 1个 |  |  |  |  |
| 804 | 沟槽钢卡密封圈 | Ø150 | 1个 |  |  |  |  |
| 805 | 沟槽钢卡密封圈 | Ø200 | 1个 |  |  |  |  |
| 806 | 丝接机械三通 | Ø50\*25 | 1个 |  |  |  |  |
| 807 | 丝接机械三通 | Ø65\*25 | 1个 |  |  |  |  |
| 808 | 丝接机械三通 | Ø80\*25 | 1个 |  |  |  |  |
| 809 | 丝接机械三通 | Ø100\*25 | 1个 |  |  |  |  |
| 810 | 丝接机械三通 | Ø50\*32 | 1个 |  |  |  |  |
| 811 | 丝接机械三通 | Ø65\*32 | 1个 |  |  |  |  |
| 812 | 丝接机械三通 | Ø80\*32 | 1个 |  |  |  |  |
| 813 | 丝接机械三通 | Ø100\*40 | 1个 |  |  |  |  |
| 814 | 丝接机械三通 | Ø100\*50 | 1个 |  |  |  |  |
| 815 | 丝接机械三通 | Ø125\*50 | 1个 |  |  |  |  |
| 816 | 丝接机械三通 | Ø150\*50 | 1个 |  |  |  |  |
| 817 | 丝接机械三通 | Ø200\*50 | 1个 |  |  |  |  |
| 818 | 压力表 | Y100 0-0.6 | 1个 | 匡建 |  |  |  |
| 819 | 压力表 | Y100 0-1.6 | 1个 | 匡建 |  |  |  |
| 820 | 电接压力表 | Yxc-150 0-1.6mpa | 1个 | 匡建 |  |  |  |
| 821 | 远传压力表 | YTZ-150 0-1mpa | 1个 | 匡建 |  |  |  |
| 822 | 远传压力表 | YTZ-150 0-1.6mpa | 1个 | 匡建 |  |  |  |
| 823 | 压力表弯管 | 15 | 1个 | 匡建 |  |  |  |
| 824 | 压力表旋塞阀 | 15 | 1个 | 埃美柯 |  |  | 三通旋塞阀 |
| 825 | 污水泵止回阀 | H041X | 1个 | 中泉 |  |  | DN100球式 |
| 826 | 铁活接头垫 | Ø15 | 1个 |  |  |  |  |
| 827 | 铁活接头垫 | Ø20 | 1个 |  |  |  |  |
| 828 | 铁活接头垫 | Ø25 | 1个 |  |  |  |  |
| 829 | 铁活接头垫 | Ø32 | 1个 |  |  |  |  |
| 830 | 铁活接头垫 | Ø40 | 1个 |  |  |  |  |
| 831 | 铁活接头垫 | Ø50 | 1个 |  |  |  |  |
| 832 | 软管平垫片 | Ø15 | 1个 |  |  |  |  |
| 833 | 软管平垫片 | Ø20 | 1个 |  |  |  |  |
| 834 | 法兰胶皮垫圈 | Ø65 | 1个 |  |  |  |  |
| 835 | 法兰胶皮垫圈 | Ø80 | 1个 |  |  |  |  |
| 836 | 法兰胶皮垫圈 | Ø100 | 1个 |  |  |  |  |
| 837 | 法兰胶皮垫圈 | Ø125 | 1个 |  |  |  |  |
| 838 | 法兰胶皮垫圈 | Ø150 | 1个 |  |  |  |  |
| 839 | 法兰胶皮垫圈 | Ø200 | 1个 |  |  |  |  |
| 840 | 水龙头弯角垫片 | Ø20 | 1个 |  |  |  |  |
| 841 | 铝箔胶带 | 4.8cm\*20m | 1卷 |  |  |  |  |
| 842 | 黄黑胶带 | 5cm\*33m | 1卷 |  |  |  |  |
| 843 | 黄黑胶带 | 10cm\*33m | 1卷 |  |  |  |  |
| 844 | 坐便器密封圈 |  | 1卷 |  |  |  | 硅胶密封圈 |
| 845 | 镀锌铁丝 | 8号 | 1KG | 冰禹 |  |  |  |
| 846 | 镀锌铁丝 | 16号 | 1KG | 冰禹 |  |  |  |
| 847 | 外丝格林接头 | 4分\*10mm | 1个 |  |  |  |  |
| 848 | 外丝格林接头 | 4分\*19mm | 1个 |  |  |  |  |
| 849 | 外丝格林接头 | 6分\*19mm | 1个 |  |  |  |  |
| 850 | 外丝格林接头 | 6分\*25mm | 1个 |  |  |  |  |
| 851 | 外丝阀门转宝塔插头 | 2分\*10mm | 1个 |  |  |  | 水钻配件 |
| 852 | 线手套 |  | 1副 | 贸正 |  |  | 维修污水泵 |
| 853 | 杀虫剂 |  | 1瓶 |  |  |  | 污水坑杀虫 |
| 854 | 五点式安全带 |  | 1套 |  |  |  |  |
| 855 | 安全绳 | 20M 双钩 | 1套 |  |  |  | 含钢丝芯 |
| 856 | 麻丝 |  | 1斤 |  |  |  | 管丝扣密封 |
| 857 | 油麻丝 |  | 1斤 |  |  |  | 管道填缝 |
| 858 | 石棉绳 | 3mm | 1斤 |  |  |  | 阀门密封 |
| 859 | 水不漏 | 2KG/袋 | 1袋 | 立邦 |  |  | 速干水泥 |
| 860 | 保温棉 | 2cm | 1米 |  |  |  |  |
| 861 | 保温棉 | 3cm | 1米 |  |  |  |  |
| 862 | 橡塑保温专用胶水 | 1升 | 1桶 | 华美 |  |  |  |
| 863 | 热水器泄压阀 | 4分 | 1个 | 海尔 |  |  |  |
| 864 | 热水器防电墙 | 4分 | 11个 | 海尔 |  |  |  |
| 865 | 抽芯铆钉 | Ø4\*18 | 1盒 | 佰瑞特 |  |  |  |
| 866 | 抽芯铆钉 | Ø5\*20 | 1盒 | 佰瑞特 |  |  |  |
| 867 | 抽芯铆钉 | Ø6\*30 | 1盒 | 佰瑞特 |  |  |  |
| 868 | 铝实心铆钉 | Ø3\*16 | 1盒 | 佰瑞特 |  |  |  |
| 869 | 铝实心铆钉 | Ø4\*20 | 1盒 | 佰瑞特 |  |  |  |
| 870 | 铝实心铆钉 | Ø5\*20 | 1盒 | 佰瑞特 |  |  |  |
| 871 | 铝实心铆钉 | Ø6\*20 | 1盒 | 佰瑞特 |  |  |  |
| 872 | 雨水篦子 | 400\*600\*40 | 1套 |  |  |  | 球墨铸铁长方形 |
| 873 | 雨水篦子 | 400\*700\*40 | 1套 |  |  |  | 球墨铸铁长方形 |
| 874 | 雨水篦子 | 450\*750\*40 | 1套 |  |  |  | 球墨铸铁长方形 |
| 875 | 污水井盖（重） | Ø700 | 1套 |  |  |  | 球墨铸铁圆形 |
| 876 | 雨水井盖（重） | Ø700 | 1套 |  |  |  | 球墨铸铁圆形 |
| 877 | 防臭方形地漏 | 10cm\*10cm | 1个 | 潜水艇 |  |  |  |
| 878 | 防臭圆形地漏 | 12cm | 1个 | 潜水艇 |  |  |  |
| 879 | 防臭圆形地漏 | 12cm | 1个 | 潜水艇 |  |  |  |
| 880 | 地漏排水管 专用弯头 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 开水器、直饮机滤芯、快插管配件 | | | | | | | |
| 881 | PP棉 | 10寸 | 1个 | 志高 |  |  | 1微米 |
| 882 | UDF活性炭 | 10寸 | 1个 | 志高 |  |  |  |
| 883 | CTO压缩炭 | 10寸 | 1个 | 志高 |  |  |  |
| 884 | T33后置活性炭 | 10寸 | 1个 | 志高 |  |  |  |
| 885 | RO反渗透膜 | 2021-100 | 1个 | 志高 |  |  |  |
| 886 | 滤芯外壳 | 10寸 | 1个 | 志高 |  |  |  |
| 887 | RO膜外壳 | 10寸 | 1个 | 志高 |  |  |  |
| 888 | 温控开关 | KSD301-CR | 1个 | 志高 |  |  |  |
| 889 | 韩式一体PP棉 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 890 | 韩式一体GAC滤芯 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 891 | 变压器 | GRT18-120300F | 1个 |  |  |  | 输出电压12V-3A |
| 892 | 韩式一体CTO滤芯 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 893 | 韩式透明PP滤芯 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 894 | 韩式后置椰壳活性炭 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 895 | 反渗透膜主芯 | ULP2812-200 | 1个 |  |  |  |  |
| 896 | 开水器水箱浮漂 | 4分-50MM | 1个 |  |  |  |  |
| 897 | 净水器水管 | 3分 | 1米 |  |  |  | PE水管 |
| 898 | 净水器水管 | 2分 | 1米 |  |  |  | PE水管 |
| 899 | 等径直接 | 3分 | 1个 |  |  |  |  |
| 900 | 等径弯头 | 3分 | 1个 |  |  |  |  |
| 901 | 等径三通 | 3分 | 1个 |  |  |  |  |
| 902 | 外丝弯头 | 3分 | 1个 |  |  |  |  |
| 903 | 变径外丝直接 | 4分\*3分 | 1个 |  |  |  |  |
| 904 | 变径内丝弯头 | 4分\*3分 | 1个 |  |  |  |  |
| 905 | 变径三通 | 3分\*2分 | 1个 |  |  |  |  |
| 906 | 变径直接 | 3分\*2分 | 1个 |  |  |  |  |
| 907 | 等径直接 | 2分 | 1个 |  |  |  |  |
| 908 | 等径弯头 | 2分 | 1个 |  |  |  |  |
| 909 | 等径三通 | 2分 | 1个 |  |  |  |  |
| 910 | 外丝弯头 | 2分 | 1个 |  |  |  |  |
| 911 | 压力桶球阀 | 3分 | 1个 |  |  |  |  |
| 912 | 三通快插 | 3分 | 1个 |  |  |  |  |
| 913 | 弯头快插 | 3分 | 1个 |  |  |  |  |
| 914 | 三通快插 | 2分 | 1个 |  |  |  |  |
| 915 | 弯头快插 | 2分 | 1个 |  |  |  |  |
| 916 | 净水器三通阀 | 4分\*2分 | 1个 |  |  |  | PE水管 |
| 917 | 净水器三通阀 | 4分\*3分 | 1个 |  |  |  | PE水管 |
| 918 | 进水器快插阀 | 2分 | 1个 |  |  |  |  |
| 919 | 净水器快插弯头 | 2分\*4分 | 1个 |  |  |  | PE水管 |
| 920 | 净水器快插弯头 | 3分\*4分 | 1个 |  |  |  | PE水管 |
| 921 | 直饮机大水龙头 | 按压式 | 1个 |  |  |  |  |
| 922 | 直饮机小水龙头 | 按压式 | 1个 |  |  |  |  |
| 923 | 直饮机排水管 | 32mm\*2米 | 1个 |  |  |  |  |
| 924 | 直饮机压力桶 | 3.2G | 1个 |  |  |  | 出水量≥6L |
| 925 | 直饮机水泵 | 24V200G | 1个 |  |  |  |  |
| 水泵类 | | | | | | | |
| 926 | 计量泵 | JJMA | 1 | 润达泵浦 |  |  | 220V |
| 927 | 潜水泵 | WQD20-15-1.5 | 1台 | 格威特 |  |  | 220V |
| 928 | 污水污物  潜水泵 | WQ80-15- 7.5 | 1台 | 新界 |  |  | 380V |
| 929 | 潜水排污水泵 | 100WQK80-25-11 | 1台 | 上海人民 |  |  | 380V |
| 930 | 潜水排污水泵 | 50WQK40-20-4 | 1台 | 连成 |  |  | 380V |
| 931 | 自吸式排污泵 | 65ZW25-40-7.5 | 1台 | 上海人民 |  |  | 380V |
| 932 | 增压水泵 | CR20-06 | 1台 | 格兰富 |  |  | 7.5KW |
| 933 | 增压水泵 | CR20-04 | 1台 | 格兰富 |  |  | 5.5KW |
| 934 | 提升水泵 | CR32-1-1 | 1台 | 格兰富 |  |  | 1.5KW |
| 工具类 | | | | | | | |
| 935 | 114型绞丝板 | 4分--2寸 | 1个 |  |  |  |  |
| 936 | 114型绞丝牙 | 4分--2寸 | 1个 |  |  |  |  |
| 937 | 62型绞丝板 | 4分-1.2寸 | 1个 |  |  |  |  |
| 938 | 63数显热熔器 | 20--63 | 1台 | 欧莱德 |  |  |  |
| 939 | 4分取丝模具 | 加长 | 1个 |  |  |  | PPR内丝修复器 |
| 940 | 28热熔模头 | 加长 | 1个 |  |  |  | PPR内丝修复器 |
| 941 | 开孔器 | 12mm | 1个 |  |  |  | PPR修复器配件 |
| 942 | 冲击钻 | TE7-C | 1台 | 喜利得 |  |  | 两坑两槽 |
| 943 | 钻头 | Ø6 | 1个 | 喜利得 |  |  | 两坑两槽 |
| 944 | 钻头 | Ø8 | 1个 | 喜利得 |  |  | 两坑两槽 |
| 945 | 钻头 | Ø10 | 1个 | 喜利得 |  |  | 两坑两槽 |
| 946 | 钻头 | ø12 | 1个 | 喜利得 |  |  | 两坑两槽 |
| 947 | 钻头 | Ø14 | 1个 | 喜利得 |  |  | 两坑两槽 |
| 948 | 钻头 | Ø16 | 1个 | 喜利得 |  |  | 两坑两槽 |
| 949 | 钻头 | ø12\*400 | 1个 | 博世 |  |  | 两坑两槽 |
| 950 | 钻头 | Ø14\*400 | 1个 | 博世 |  |  | 两坑两槽 |
| 951 | 钻头 | Ø16\*400 | 1个 | 博世 |  |  | 两坑两槽 |
| 952 | 钻头 | Ø25\*480 | 1个 | 博世 |  |  | 两坑两槽 |
| 953 | 手电钻 | GBM13RE | 1个 | 博世 |  |  |  |
| 954 | 麻花钻头 | Ø1.5 | 1个 |  |  |  | 钨钢 |
| 955 | 麻花钻头 | Ø2 | 1个 |  |  |  | 钨钢 |
| 956 | 麻花钻头 | Ø3 | 1个 |  |  |  | 钨钢 |
| 957 | 麻花钻头 | Ø4 | 1个 |  |  |  | 钨钢 |
| 958 | 麻花钻头 | Ø4.5 | 1个 |  |  |  | 钨钢 |
| 959 | 麻花钻头 | Ø5 | 1个 |  |  |  | 钨钢 |
| 960 | 麻花钻头 | Ø5.5 | 1个 |  |  |  | 钨钢 |
| 961 | 麻花钻头 | Ø6 | 1个 |  |  |  | 钨钢 |
| 962 | 麻花钻头 | Ø6.5 | 1个 |  |  |  | 钨钢 |
| 963 | 麻花钻头 | Ø7 | 1个 |  |  |  | 钨钢 |
| 964 | 麻花钻头 | Ø7.5 | 1个 |  |  |  | 钨钢 |
| 965 | 麻花钻头 | Ø8 | 1个 |  |  |  | 钨钢 |
| 966 | 麻花钻头 | Ø9 | 1个 |  |  |  | 钨钢 |
| 967 | 麻花钻头 | Ø10 | 1个 |  |  |  | 钨钢 |
| 968 | 麻花钻头 | Ø11 | 1个 |  |  |  | 钨钢 |
| 969 | 麻花钻头 | Ø12 | 1个 |  |  |  | 钨钢 |
| 970 | 麻花钻头 | Ø13 | 1个 |  |  |  | 钨钢 |
| 971 | 云石机切割片 | 114 | 1片 | 博世 |  |  |  |
| 972 | 角磨机切割片 | 100 | 1片 | 博世 |  |  |  |
| 973 | 角磨机磨光片 | 100 | 1片 | 博世 |  |  |  |
| 974 | 角磨机除锈轮 | 100 | 1片 | JNL |  |  | 碗型钢丝轮 |
| 975 | 护目镜 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 976 | 马刀锯 |  | 1台 | 博世 |  |  |  |
| 977 | 马刀锯锯条 | S925VF | 1个 | 博世 |  |  |  |
| 978 | 马刀锯锯条 | S1125VF | 1个 | 博世 |  |  |  |
| 979 | 马刀锯锯条 | S511DF | 1个 | 博世 |  |  |  |
| 980 | 水 钻 | ZIZ-FF-168 | 1台 | 东成 |  |  |  |
| 981 | 水钻钻头 | 25\*380 | 1个 | 东成 |  |  |  |
| 982 | 水钻钻头 | 32\*390 | 1个 | 东成 |  |  |  |
| 983 | 水钻钻头 | 44\*390 | 1个 | 东成 |  |  |  |
| 984 | 水钻钻头 | 51\*390 | 1个 | 东成 |  |  |  |
| 985 | 水钻钻头 | 63\*390 | 1个 | 东成 |  |  |  |
| 986 | 疏通机 | GQ-180 | 1台 | 大力神 |  |  |  |
| 987 | 疏通机簧 | Ø16 | 1盘 | 大力神 |  |  |  |
| 988 | 合金开孔器 | 14mm | 1个 | 德力西 |  |  |  |
| 989 | 合金开孔器 | 18mm | 1个 | 德力西 |  |  |  |
| 990 | 合金开孔器 | 22mm | 1个 | 德力西 |  |  |  |
| 991 | 合金开孔器 | 28mm | 1个 | 德力西 |  |  |  |
| 992 | 合金开孔器 | 35mm | 1个 | 德力西 |  |  |  |
| 993 | 合金开孔器 | 45mm | 1个 | 德力西 |  |  |  |
| 994 | 丝锥板牙套装 |  | 1个 | 峰上 |  |  |  |
| 995 | 六角柄复合丝锥 | 5m | 1个 | 冰禹 |  |  |  |
| 996 | 六角柄复合丝锥 | 6m | 1个 | 冰禹 |  |  |  |
| 997 | 六角柄复合丝锥 | 8m | 1个 | 冰禹 |  |  |  |
| 998 | 六角柄复合丝锥 | 10m | 1个 | 冰禹 |  |  |  |
| 999 | 套筒板手 | DL1032 | 1个 | 得力 |  |  | 32件 |
| 1000 | 加长套筒管 | Ø8\*100 | 1个 |  |  |  |  |
| 1001 | 加长套筒管 | Ø10\*100 | 1个 |  |  |  |  |
| 1002 | 加长套筒管 | ø12\*100 | 1个 |  |  |  |  |
| 1003 | 加长套筒管 | Ø14\*100 | 1个 |  |  |  |  |
| 1004 | 加长套筒管 | Ø17\*100 | 1个 |  |  |  |  |
| 1005 | 加长套筒管 | Ø19\*100 | 1个 |  |  |  |  |
| 1006 | 加长套筒管 | Ø24\*100 | 1个 |  |  |  |  |
| 1007 | 套筒螺丝刀 | Ø6 | 1个 |  |  |  |  |
| 1008 | 套筒螺丝刀 | Ø7 | 1个 |  |  |  |  |
| 1009 | 套筒螺丝刀 | Ø8 | 1个 |  |  |  |  |
| 1010 | 内六角 | DL2174 | 1个 | 得力 |  |  | 9件 |
| 1011 | 双头梅花板 | 6--32 | 1个 | 绿林 |  |  | 12件 |
| 1012 | 开口梅花 | 6--32 | 1个 | 绿林 |  |  | 22件 |
| 1013 | 双头开口板 | 6--32 | 1个 | 绿林 |  |  | 12件 |
| 1014 | 活动板手 | 8寸 | 1个 | 得力 |  |  |  |
| 1015 | 活动板手 | 10寸 | 1个 | 得力 |  |  |  |
| 1016 | 活动板手 | 12寸 | 1个 | 得力 |  |  |  |
| 1017 | 活动板手 | 18寸 | 1个 | 得力 |  |  |  |
| 1018 | 活动板手 | 24寸 | 1个 | 得力 |  |  |  |
| 1019 | 英式管钳子 | 8寸 | 1个 | 金虎 |  |  |  |
| 1020 | 英式管钳子 | 10寸 | 1个 | 金虎 |  |  |  |
| 1021 | 英式管钳子 | 12寸 | 1个 | 金虎 |  |  |  |
| 1022 | 英式管钳子 | 14寸 | 1个 | 金虎 |  |  |  |
| 1023 | 英式管钳子 | 18寸 | 1个 | 金虎 |  |  |  |
| 1024 | 英式管钳子 | 24寸 | 1个 | 金虎 |  |  |  |
| 1025 | 英式管钳子 | 36寸 | 1个 | 金虎 |  |  |  |
| 1026 | 链条管钳 | 8寸 | 1个 |  |  |  |  |
| 1027 | 链条管钳 | 10寸 | 1个 |  |  |  |  |
| 1028 | 链条管钳 | 18寸 | 1个 |  |  |  |  |
| 1029 | 钢丝钳 | 8寸 | 1个 | 绿林 |  |  |  |
| 1030 | 尖嘴钳 | 6寸 | 1个 | 绿林 |  |  |  |
| 1031 | 斜嘴钳 | 6寸 | 1个 | 绿林 |  |  |  |
| 1032 | 电动螺丝刀 | GSR120-L1 | 1个 | 博世 |  |  | 两电 |
| 1033 | 电动螺丝刀批头 | 十字 | 1个 | 绿林 |  |  |  |
| 1034 | 电动螺丝刀批头 | 十字加长 | 1个 | 绿林 |  |  |  |
| 1035 | 螺丝刀十字 | Ø3\*150 | 1个 | 史丹利 |  |  |  |
| 1036 | 螺丝刀一字 | Ø3\*150 | 1个 | 史丹利 |  |  |  |
| 1037 | 螺丝刀十字 | Ø5\*200 | 1个 | 史丹利 |  |  |  |
| 1038 | 螺丝刀一字 | Ø5\*200 | 1个 | 史丹利 |  |  |  |
| 1039 | 螺丝刀十字 | Ø6\*50 | 1个 | 史丹利 |  |  |  |
| 1040 | 螺丝刀一字 | Ø6\*50 | 1个 | 史丹利 |  |  |  |
| 1041 | 螺丝刀十字 | Ø8\*250 | 1个 | 史丹利 |  |  |  |
| 1042 | 螺丝刀一字 | Ø8\*250 | 1个 | 史丹利 |  |  |  |
| 1043 | 圆头锤子 | 0.5P | 1把 | 绿林 |  |  |  |
| 1044 | 圆头锤子 | 2.5P | 1把 | 绿林 |  |  |  |
| 1045 | 八角锤子 | 8P | 1把 | 绿林 |  |  |  |
| 1046 | 橇棍 | 1M\*20 | 1个 |  |  |  | 一头尖一头扁弯 |
| 1047 | 撬棍 | 1.5M\*30 | 1个 |  |  |  | 一头尖一头扁弯 |
| 1048 | 扁錾子 | 12mm\*200mm | 1个 |  |  |  |  |
| 1049 | 尖錾子 | 12mm\*200mm | 1个 |  |  |  |  |
| 1050 | 扁錾子 | 20mm\*300mm | 1个 |  |  |  |  |
| 1051 | 尖錾子 | 20mm\*300mm | 1个 |  |  |  |  |
| 1052 | 圆锥冲 | 5mm\*150mm | 1个 |  |  |  |  |
| 1053 | 空心冲 | 3--16mm | 1个 |  |  |  |  |
| 1054 | 木工凿子 | 16mm | 1个 |  |  |  |  |
| 1055 | 管子割刀 | 2号 | 1个 |  |  |  |  |
| 1056 | 管子割刀刀片 | 2号 | 1个 |  |  |  |  |
| 1057 | 平板锉刀 | 6寸 | 1个 | 泸工 |  |  | 细齿 |
| 1058 | 圆型锉刀 | 6寸 | 1个 | 泸工 |  |  | 细齿 |
| 1059 | 三角锉刀 | 6寸 | 1个 | 泸工 |  |  | 细齿 |
| 1060 | 半圆锉刀 | 6寸 | 1个 | 泸工 |  |  | 细齿 |
| 1061 | 平板锉刀 | 10寸 | 1个 | 泸工 |  |  | 细齿 |
| 1062 | 圆型锉刀 | 10寸 | 1个 | 泸工 |  |  | 细齿 |
| 1063 | 三角锉刀 | 10寸 | 1个 | 泸工 |  |  | 细齿 |
| 1064 | 半圆锉刀 | 10寸 | 1个 | 泸工 |  |  | 细齿 |
| 1065 | 什锦锉刀 | 中号 | 1个 | 得力 |  |  | 6件套 |
| 1066 | PPR管剪刀 |  | 1个 | 得力 |  |  |  |
| 1067 | 手用钢锯弓 |  | 1个 | 得力 |  |  |  |
| 1068 | 手用钢锯条 | 细齿 | 1个 | 得力 |  |  |  |
| 1069 | 铁剪刀 | 中号 | 1个 | 得力 |  |  |  |
| 1070 | 玻璃胶枪架 |  | 1个 | 得力 |  |  |  |
| 1071 | 卷尺 | 3米 | 1个 | 得力 |  |  |  |
| 1072 | 卷尺 | 5米 | 1个 | 得力 |  |  |  |
| 1073 | 管螺纹丝锥 | 3分 | 1个 |  |  |  | 英制水管专用 |
| 1074 | 管螺纹丝锥 | 4分 | 1个 |  |  |  | 英制水管专用 |
| 1075 | 管螺纹丝锥 | 6分 | 1个 |  |  |  | 英制水管专用 |
| 1076 | 4分管螺纹丝锥 | 7号 | 1个 |  |  |  | 断丝修复配件 |
| 1077 | 6分管螺纹丝锥 | 8号 | 1个 |  |  |  | 断丝修复配件 |
| 1078 | 断丝取出器 | 4分 | 1个 |  |  |  | 断丝修复配件 |
| 1079 | 断丝取出器 | 6分 | 1个 |  |  |  | 断丝修复配件 |
| 1080 | 水平尺 | 600mm | 1个 | 得力 |  |  |  |
| 1081 | 多功能水槽扳手 |  | 1个 | 绿林 |  |  | 拆卸水糟水管 |
| 1082 | 65电镐 | 3200W | 1个 | 佰德力 |  |  |  |
| 1083 | 便携式电焊机 | M M A200E | 1个 | 瑞林 |  |  | 8米焊线2米地 |
| 1084 | 电焊帽 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 1085 | 电焊钳 | 中号 | 1个 |  |  |  |  |
| 1086 | 电焊条 | J422/2.5 | 1个 | 大桥 |  |  |  |
| 1087 | 电焊条 | J422/3.2 | 1个 | 大桥 |  |  |  |
| 1088 | 不锈钢电焊条 | A102/2.5 | 1个 | 大桥 |  |  |  |
| 1089 | 折叠梯 | 2米 | 1个 |  |  |  |  |
| 1090 | 折叠手推平板车 | 100\*60cm | 1个 |  |  |  | 轻音 |
| 1091 | 货物架5层 | 120\*40\*198 | 1个 |  |  |  |  |
| 1092 | 带压开孔器 |  | 1个 | 热万家 |  |  |  |
| 1093 | 带压开孔器钻头 | 18mm | 1个 | 热万家 |  |  |  |
| 1094 | 带压开孔器钻头 | 22mm | 1个 | 热万家 |  |  |  |
| 1095 | 带压开孔器钻头 | 28mm | 1个 | 热万家 |  |  |  |
| 1096 | 带压开孔器钻头 | 32mm | 1个 | 热万家 |  |  |  |
| 1097 | 带压开孔器钻头 | 40mm | 1个 | 热万家 |  |  |  |
| **维修材料** | | | | | | | |
| 1098 | 管道电磁阀 | DN100 | 1个 |  |  |  | DN100 L300 |
| 1099 | 内外丝阀门 | Ø15 | 1个 |  |  |  |  |
| 1100 | 减压阀 | DN100 | 1个 |  |  |  | DN100 L285 |
| 1101 | 软连接 | DN100 | 1个 |  |  |  | DN100 L135 |
| 1111 | 闸阀 | DN100 | 1个 |  |  |  | DN100 L245 |
| 1112 | 开水器水龙头 | 3.5分 | 1个 |  |  |  |  |
| 1113 | PP棉 | 20寸 | 1个 |  |  |  |  |
| 1114 | 颗粒碳 | 20寸 | 1个 |  |  |  |  |
| 1115 | 压缩碳 | 20寸 | 1个 |  |  |  |  |
| 1116 | 滤芯外壳 | 20寸 | 1个 |  |  |  |  |
| 1117 | 马桶水箱进水阀排水阀 | TYP260 | 1个 | 吉博力 |  |  | 高款 |
| 1118 | 马桶水箱进水阀排水阀 |  | 1个 |  |  |  | 通用 |
| 1119 | 绿化升降地埋喷头 | 6分 | 1个 | 绿之芊 |  |  | 内丝  5004旋转直射 |
| 1120 | 绿化升降地埋喷头 | 4分 | 1个 | 绿之芊 |  |  | 内丝  3504旋转直射   |  | | --- | | 3504旋转直射 | |